## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 道真县2018年棚户区改造项目(一期）三标段安置房工程电梯设备 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 道真县2018年棚户区改造项目(一期）三标段安置房工程电梯设备 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（带分部）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道真县2018年棚户区改造项目(一期）三标段安置房工程电梯设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030107001013 | 15、16#住宅楼客梯 | 1.名称:15、16#住宅楼客梯 2.规格:载重1000kg(13人），坑深2.0m,电梯井尺寸2100*2200，有机房 3.层数:地上31层/地下2层 4.站数:33站 5.提升高度、速度:99.5m，速度2.0m/s 6.配线材质、规格、敷设方式、运转调试要求:满足电梯安装相关验收规范 7.综合单价包括电梯本体造价以及变频门机、停电自动平层装置、各层不锈钢门套、各电梯内装饰配置等完成该清单单位工程的设备材料费、安装费用、电梯井修整费用、起重设备进出场及其吊装等所有费用。: 8.其他:符合技术文件要求 |  | 部 | 2
2 | 030107001014 | 15、16#住宅楼 兼无障碍及担架电梯 | 1.名称:15、16#住宅楼 兼无障碍及担架电梯 2.规格:载重1000kg(13人），坑深2.0m,电梯井尺寸2100*2200，有机房 3.层数:地上31层/地下2层 4.站数:33站 5.提升高度、速度:99.5m，速度2.0m/s 6.配线材质、规格、敷设方式、运转调试要求:满足电梯安装相关验收规范 7.综合单价包括电梯本体造价以及变频门机、停电自动平层装置、各层不锈钢门套、各电梯内装饰配置等完成该清 |  | 部 | 2
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道真县2018年棚户区改造项目(一期）三标段安置房工程电梯设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
单单位工程的设备材料费、安装费用、电梯井修整费用、起重设备进出场及其吊装等所有费用。: 8.其他:符合技术文件要求
3 | 030107001015 | 18#、22#住宅楼客梯 | 1.名称:18#、22#住宅楼客梯 2.规格:载重1000kg(13人），坑深2.0m,电梯井尺寸2100*2200，有机房 3.层数:地上33层/地下2层 4.站数:35站 5.提升高度、速度:105.5m，速度2.0m/s 6.配线材质、规格、敷设方式、运转调试要求:满足电梯安装相关验收规范 7.综合单价包括电梯本体造价以及变频门机、停电自动平层装置、各层不锈钢门套、各电梯内装饰配置等完成该清单单位工程的设备材料费、安装费用、电梯井修整费用、起重设备进出场及其吊装等所有费用。: 8.其他:符合技术文件要求 |  | 部 | 2
4 | 030107001016 | 18#、22#住宅楼 兼无障碍及担架电梯 | 1.名称:18#、22#住宅楼 兼无障碍及担架电梯 2.规格:载重1000kg(13人），坑深2.0m,电梯井尺寸2100*2200，有机房 3.层数:地上33层/地下2层 4.站数:35站 5.提升高度、速度:105.5m，速度2.0m/s 6.配线材质、规格、敷设方式、运转调试要求: |  | 部 | 2
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道真县2018年棚户区改造项目(一期）三标段安置房工程电梯设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
满足电梯安装相关验收规范 7.综合单价包括电梯本体造价以及变频门机、停电自动平层装置、各层不锈钢门套、各电梯内装饰配置等完成该清单单位工程的设备材料费、安装费用、电梯井修整费用、起重设备进出场及其吊装等所有费用。: 8.其他:符合技术文件要求
5 | 030107001017 | 病床梯 提升高度7.8m | 1.名称:病床梯 2.规格:载重1600kg(21人），坑深2.0m,电梯井尺寸2500*3000，有机房 3.层数:地上3层 4.站数:3站 5.提升高度、速度:7.8m，速度1.0m/s 6.配线材质、规格、敷设方式、运转调试要求:满足电梯安装相关验收规范 7.综合单价包括电梯本体造价以及变频门机、停电自动平层装置、各层不锈钢门套、各电梯内装饰配置等完成该清单单位工程的设备材料费、安装费用、电梯井修整费用、起重设备进出场及其吊装等所有费用。: 8.其他:符合技术文件要求 |  | 部 | 1
6 | 030107001018 | 病床梯 提升高度8.4m | 1.名称:病床梯 2.规格:载重1600kg(21人），坑深2.0m,电梯井尺寸2500*3000，有机房 3.层数:地上3层 4.站数:3站 5.提升高度、速度:8.4m |  | 部 | 1
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道真县2018年棚户区改造项目(一期）三标段安置房工程电梯设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
，速度1.0m/s 6.配线材质、规格、敷设方式、运转调试要求:满足电梯安装相关验收规范 7.综合单价包括电梯本体造价以及变频门机、停电自动平层装置、各层不锈钢门套、各电梯内装饰配置等完成该清单单位工程的设备材料费、安装费用、电梯井修整费用、起重设备进出场及其吊装等所有费用。: 8.其他:符合技术文件要求
本页小计
合 计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：道真县2018年棚户区改造项目(一期）三标段安置房工程电梯设备 |  |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 |  | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施） | 0.9899*(分部分项人工预算价_含税+脚手架人工费预算价_含税) |  | 19
2 | 031302002001 | 夜间施工费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031301018001 | 施工排水
5 | 031301018002 | 施工降水
6 | 031301018003 | 工程定位复测费
7 | 031301018004 | 特殊地区施工增加费
8 | 031302006001 | 已完工程及设备保护
9 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护措施
10 | 031301018005 | 压力容器和高压管道的检验
11 | 031301018006 | 焦炉施工大棚
12 | 031301015001 | 管道安装后的充气保护措施
13 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施
14 | 031301018007 | 现场施工围栏
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：道真县2018年棚户区改造项目(一期）三标段安置房工程电梯设备 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：道真县2018年棚户区改造项目(一期）三标段安置房工程电梯设备 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料（工程设备）暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：道真县2018年棚户区改造项目(一期）三标段安置房工程电梯设备 |  |  | 标段： | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：道真县2018年棚户区改造项目(一期）三标段安置房工程电梯设备 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：道真县2018年棚户区改造项目(一期）三标段安置房工程电梯设备 |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：道真县2018年棚户区改造项目(一期）三标段安置房工程电梯设备 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：道真县2018年棚户区改造项目(一期）三标段安置房工程电梯设备 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 工程排污费+社会保障费+住房公积金+危险作业意外伤害保险+工伤保险费
1.1 | 工程排污费
1.2 | 社会保障费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费
1.2.1 | 养老保险费 | 分部分项人工预算价_含税+脚手架人工费预算价_含税 |  |  |  | 20
1.2.2 | 失业保险费 | 分部分项人工预算价_含税+脚手架人工费预算价_含税 |  |  |  | 2
1.2.3 | 医疗保险费 | 基本医疗保险+大额医疗保险费
1.3 | 住房公积金 | 分部分项人工预算价_含税+脚手架人工费预算价_含税 |  |  |  | 5
1.4 | 危险作业意外伤害保险 | 分部分项人工预算价_含税+分部分项材料费+分部分项机械费+分部分项主材费+分部分项设备费+分部分项管理费+分部分项利润+措施项目费+其他项目费+工程排污费+社会保障费+住房公积金 |  |  |  | 0.09
1.5 | 工伤保险费
2 | 销项税额 | 分部分项工程费合计+措施项目费+其他项目费+规费+政策性调整 |  |  |  | 9
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13