## Sheet1
正安农村饮水安全提升工程（一期）
序号 | 工程或费用名称 | 估算金额(万元) |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 备注
|  | 建筑 | 安装 | 设备及工器具购置 | 其他 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位价值(元)
|  | 工程 | 工程 |  | 费用
一 | 直接工程费用
(一) | 供水工程
1 | 输水管道 | [5 empty] | m | 34178
2 | 供水水厂 | [5 empty] | ㎡ | 14650
3 | 供水水表 | [5 empty] | 块 | 5680
4 | 排水管 | [5 empty] | m | 54
5 | 清水池 | [5 empty] | m³ | 1310.16
6 | 取水池、沉淀池、过滤池 | [5 empty] | m³ | 1403.26
7 | 检查井 | [5 empty] | 座 | 20
8 | 化粪池 | [5 empty] | 座 | 9
9 | 絮凝池、重力式无阀滤池 | [5 empty] | m³ | 491.31
（二） | 配水工程
1 | PE100 级 1.25MPa De200 | [5 empty] | m | 14029
2 | 镀锌钢管 DN80 | [5 empty] | m | 9000
3 | 镀锌钢管 DN65 | [5 empty] | m | 6849
4 | 镀锌钢管 DN50 | [5 empty] | m | 7744
5 | 排气阀井（尺寸 1.2*1.2m） | [5 empty] | 座 | 6
6 | 排泥阀井（DN800） | [5 empty] | 座 | 4
7 | 排泥湿井（DN800） | [5 empty] | 座 | 3
8 | 地面操作砖砌圆形立式闸阀井 | [5 empty] | 座 | 9
9 | 无缝钢管 | [5 empty] | m | 24186
（三） | 净水工程
1 | 管理房 | [5 empty] | ㎡ | 1035
2 | 加药间 | [5 empty] | ㎡ | 189
（四） | 水厂改造 | [5 empty] | ㎡
1 | 水厂地坪 | [5 empty] | ㎡ | 1500
2 | 变压器 | [5 empty] | 套 | 9
（五） | 设备系统
1 | 重力分体式一体化净水设施 | [5 empty] | 套 | 9
2 | 监视设备 | [5 empty] | 项 | 9
3 | 水质监测报警装置 | [5 empty] | 项 | 9
4 | 信息化集成管理系统软件 | [5 empty] | 项 | 9
5 | 中央控制系统、自动化控制系统 | [5 empty] | 项 | 9
6 | 设备仪表 | [5 empty] | 项 | 9
7 | 管式静态混合器 | [5 empty] | 套 | 9
8 | 二氧化氯发生器 | [5 empty] | 套 | 9
9 | 成套加药设备 （100L/h） | [5 empty] | 套 | 9
（六） | 附属设施
1 | 围栏 | [5 empty] | m | 6307
2 | 警示牌 | [5 empty] | 套 | 9
3 | 围墙 | [5 empty] | m | 1350
4 | 不锈钢护栏 | [5 empty] | m | 1350
（七） | 绿化工程
1 | 供水厂绿化 | [5 empty] | ㎡ | 41600
（八） | 道路工程
1 | 破路及恢复，50%砼路面恢复 | [5 empty] | km | 52864.5
（九） | 消防基础设施
1 | 消防管网 | [5 empty] | m | 20600
2 | 消火栓 | [5 empty] | 个 | 420
3 | 消防水池 | [5 empty] | 个 | 11
4 | 消防水带 | [5 empty] | m | 2280
合计